### ООО «Биострой-Аква»

### Прайс-лист на установки глубокой биологической очистки сточных вод с сегментной емкостью модельного ряда «ЕВРОБИОН».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Глубина подводящей трубы | Производи-  тельность | Залповый сброс | Габаритные размеры Д х Ш х В | Розничная стоимость |
| ЕВРОБИОН-2 (h=1,86m) сам. | До 30 см | 400л/сут. | 130л | 1140х530х1960 | 69 000 |
| ЕВРОБИОН-3 (h=2,33m) сам. | До 60 см | 600л/сут. | 200л | 1140х530х2480 | 73 000 |
| ЕВРОБИОН-4 R (h=2,33m) сам. | До 60 см | 800л/сут. | 250л | 1000\*1000\*2330 | 73 000 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=2,34m) | До 60 см | 900л/сут. | 390л | 1080\*1080\*2380 | 79 000 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 900л/сут. | 320л | 1080\*1080\*2380 | 85 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (h=2,34m) | До 60 см | 900л/сут. | 320л | 1080\*1080\*2380 | 95 000 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=2,60m) | До 85 см | 900л/сут. | 390л | 1080\*1080\*2640 | 84 000 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=2,60m) прин. | До 85 см | 900л/сут. | 320л | 1080\*1080\*2640 | 90 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (h=2,60m) | До 85 см | 900л/сут. | 320л | 1080\*1080\*2640 | 100 000 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=3,00m) | До 120 см | 900л/сут. | 390л | 1080\*1080\*3040 | 90 000 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 900л/сут. | 320л | 1080\*1080\*3040 | 96 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (h=3,00m) | До 120 см | 900л/сут. | 320л | 1080\*1080\*3040 | 106 000 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=3,30m) | До 150 см | 900л/сут. | 390л | 1080\*1080\*3340 | 98 000 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=3,30m) прин. | До 150 см | 900л/сут. | 320л | 1080\*1080\*3340 | 103 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (h=3,30m) | До 150 см | 900л/сут. | 320л | 1080\*1080\*3340 | 113 000 |
| ЕВРОБИОН-6 (h=2,50m) | До 70 см | 1200л/сут. | 450л | 1040х1140х2650 | 118 000 |
| ЕВРОБИОН-6 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 1200л/сут. | 380л | 1040х1140х2650 | 124 000 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=2,34m) | До 60 см | 1600л/сут. | 700л | 1350\*1350\*2390 | 106 000 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 1600л/сут. | 630л | 1350\*1350\*2390 | 112 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 8 R (h=2,34m) | До 60 см | 1600л/сут. | 630л | 1350\*1350\*2390 | 122 000 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=2,60m) | До 85 см | 1600л/сут. | 700л | 1350\*1350\*2640 | 108 000 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=2,60m) прин. | До 85 см | 1600л/сут. | 630л | 1350\*1350\*2640 | 114 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 8 R (h=2,60m) | До 85 см | 1600л/сут. | 700л | 1350\*1350\*2640 | 124 000 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=3,00m) | До 120 см | 1600л/сут. | 700л | 1350\*1350\*3040 | 119 000 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 1600л/сут. | 630л | 1350\*1350\*3040 | 125 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 8 R (h=3,00m) | До 120 см | 1600л/сут. | 700л | 1350\*1350\*3040 | 135 000 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=3,30m) | До 150 см | 1600л/сут. | 700л | 1350\*1350\*3360 | 149 000 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=3,30m) прин. | До 150 см | 1600л/сут. | 630л | 1350\*1350\*3360 | 155 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 8 R (h=3,30m) | До 150 см | 1600л/сут. | 700л | 1350\*1350\*3360 | 165 000 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=2,34m) | До 60 см | 2000л/сут. | 900л | 1750\*2000\*2390 | 127 000 |
| ЕВРОБИОН-10 R h=2,34m) прин. | До 60 см | 2000л/сут. | 800л | 1750\*2000\*2390 | 133 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 10 R (h=2,34m) | До 60 см | 2000л/сут. | 900л | 1750\*2000\*2390 | 143 000 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=2,50m) | До 70 см | 2000л/сут. | 900л | 1750\*2000\*2560 | 134 000 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=2,50m) прин. | До 70 см | 2000л/сут. | 800л | 1750\*2000\*2560 | 140 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 10 R (h=2,50m) | До 70 см | 2000л/сут. | 900л | 1750\*2000\*2560 | 150 000 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=3,00m) | До 120 см | 2000л/сут. | 900л | 1750\*2000\*3060 | 150 000 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 2000л/сут. | 800л | 1750\*2000\*3060 | 156 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 10 R (h=3,00m) | До 120 см | 2000л/сут. | 900л | 1750\*2000\*3060 | 166 000 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=2,34m) | До 60 см | 3000л/сут. | 1125л | 1930\*1930\*2390 | 155 000 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 3000л/сут. | 1025л | 1930\*1930\*2390 | 161 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 15 R (h=2,34m) | До 60 см | 3000л/сут. | 1125л | 1930\*1930\*2390 | 171 000 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=2,50m) | До 70 см | 3000л/сут. | 1125л | 1930\*1930\*2560 | 168 000 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=2,50m) прин. | До 70 см | 3000л/сут. | 1025л | 1930\*1930\*2560 | 174 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 15 R (h=2,50m) | До 70 см | 3000л/сут. | 1125л | 1930\*1930\*2560 | 184 000 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=3,00m) | До 120 см | 3000л/сут. | 1125л | 1930\*1930\*3060 | 170 000 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 3000л/сут. | 1025л | 1930\*1930\*3060 | 176 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 15 R (h=3,00m) | До 120 см | 3000л/сут. | 1125л | 1930\*1930\*3060 | 186 000 |
| ЕВРОБИОН-20 R (h=2,34m) | До 60 см | 4000л/сут. | 1350л | 2160\*2160\*2390 | 208 000 |
| ЕВРОБИОН-20 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 4000л/сут. | 1250л | 2160\*2160\*2390 | 214 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 20 R (h=2,34m) | До 60 см | 4000л/сут. | 1350л | 2160\*2160\*2390 | 224 000 |
| ЕВРОБИОН-20 R (h=2,50m) | До 70 см | 4000л/сут. | 1350л | 2160\*2160\*2560 | 220 000 |
| ЕВРОБИОН-20 R (h=2,50m) прин. | До 70 см | 4000л/сут. | 1250л | 2160\*2160\*2560 | 226 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 20 R (h=2,50m) | До 70 см | 4000л/сут. | 1350л | 2160\*2160\*2560 | 236 000 |
| ЕВРОБИОН-20 R (h=3,00m) | До 120 см | 4000л/сут. | 1350л | 2160\*2160\*3060 | 235 000 |
| ЕВРОБИОН-20 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 4000л/сут. | 1250л | 2160\*2160\*3060 | 241 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 20 R (h=3,00m) | До 120 см | 4000л/сут. | 1350л | 2160\*2160\*3060 | 251 000 |
| ЕВРОБИОН-30 (h=2,50m) | До 70 см | 6000л/сут. | 1800л | 2000\*2160\*2650 | 274 000 |
| ЕВРОБИОН-30 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 6000л/сут. | 1700л | 2000\*2160\*2650 | 280 000 |
| ЕВРОБИОН-30 R(h=3,00m) | До 120 см | 6000л/сут. | 1800л | 2000\*2160\*3150 | 286 000 |
| ЕВРОБИОН-30 (h=3,00m) прин. | До 120 см | 6000л/сут. | 1700л | 2000\*2160\*3150 | 293 000 |
| ЕВРОБИОН-40 (h=2,50m) | До 70 см | 8000л/сут. | 2250л | 2000\*2660\*2650 | 331 000 |
| ЕВРОБИОН-40 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 8000л/сут. | 2150л | 2000\*2660\*2650 | 339 000 |
| ЕВРОБИОН-40 (h=3,00m) | До 120 см | 8000л/сут. | 2250л | 2000\*2660\*3150 | 350 000 |
| ЕВРОБИОН-40 (h=3,00m) прин. | До 120 см | 8000л/сут. | 2150л | 2000\*2660\*3150 | 360 000 |
| ЕВРОБИОН-50 (h=2,50m) | До 70 см | 9000л/сут. | 2700л | 2000\*3160\*2650 | 383 000 |
| ЕВРОБИОН-50 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 9000л/сут. | 2600л | 2000\*3160\*2650 | 393 000 |
| ЕВРОБИОН-50 (h=3,00m) | До 120 см | 10000л/сут. | 2700л | 2000\*3160\*3150 | 398 000 |
| ЕВРОБИОН-50 (h=3,00m) прин. | До 120 см | 10000л/сут. | 2600л | 2000\*3160\*3150 | 408 000 |
| ЕВРОБИОН-75 (h=2,50m) | До 70 см | 12000л/сут. | 3600л | 2000\*4160\*2650 | 483 000 |
| ЕВРОБИОН-75 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 12000л/сут. | 3500л | 2000\*4160\*2650 | 493 000 |
| ЕВРОБИОН-75 (h=3,00m) | До 120 см | 13000л/сут. | 3600л | 2000\*4160\*3150 | 500 000 |
| ЕВРОБИОН-75 (h=3,00m) прин. | До 120 см | 13000л/сут. | 3500л | 2000\*4160\*3150 | 510 000 |
| ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m)моноблок | До 70 см | 18000л/сут. | 4500л | 2000\*5160\*2650 | 660 000 |
| ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m) прин. моноблок | До 70 см | 18000л/сут. | 4400л | 2000\*5160\*2650 | 674 000 |
| ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) моноблок | До 120 см | 18000л/сут. | 4500л | 2000\*5160\*3150 | 690 000 |
| ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) прин. моноблок | До 120 см | 18000л/сут. | 4400л | 2000\*5160\*3150 | 704 000 |
| ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m)2 корп | До 70 см | 20000л/сут. | 5400л | 2\*(2000\*3180)\*2650 | 754 500 |
| ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m) прин. 2 корп | До 70 см | 20000л/сут. | 5300л | 2\*(2000\*3180)\*2650 | 767 500 |
| ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) 2 корп | До 120 см | 20000л/сут. | 5400л | 2\*(2000\*3180) 3150 | 787 700 |
| ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) прин. 2 корп | До 120 см | 20000л/сут. | 5300л | 2\*(2000\*3180) 3150 | 800 700 |

**Установки типа ЭЛИТ выпускаются исключительно в принудительном варианте с уже встроенным дренажным насосом , фильтром дополнительной очистки ЦИКЛОЕР , герконовым датчиком аварийной сигнализации и блоком управления БИОТАЙМЕР.**

**В комплектацию установок ЕВРОБИОН 5-20 с принудительной откачкой очищенной воды входит дренажный насос.**

\*Станции рекомендовано укомплектовывать воздуходувками «ORPU» :

Установки Евробион-100, -ORPU 12 YR (+138 400 руб. к стоимости)

Установки ЕВРОБИОН 100 стандартно комплектуются встроенным ТУРБОСКРИНОМ.

Стоимость указана в рублях РФ с НДС ВНИМАНИЕИЕ: В таблице указаны базовые цены на установки без опций. Опциями (в некоторых случаях обязательными), являются: система Турбоскрин, пористый регенерируемый фильтр, ультрафиолетовый обеззараживатель стоков и др.) Расчет стоимости в таких случаях осуществляется в офисе с учетом всех требований СанПиН.